## Slide 1
KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W OŚWIETLENIU LED
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2021
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Oświetlenie przemysłowe

## Slide 2
Kompensacja mocy biernej
Rodzaje kompensacji mocy biernej;
kompensacja centralna
kompensacja grupowa
kompensacja indywidualna

## Slide 3
OPRAWY, GRUPOWA , CENTRALNA
Kompensacja mocy biernej

## Slide 4
Kompensacja mocy biernej

## Slide 5
Kompensacja mocy biernej

## Slide 6
tg < 0 NIE
TAK
OPRAWY, GRUPOWA , CENTRALNA
Kompensacja mocy biernej

## Slide 7
Oprawa LED

## Slide 8
Zasilacze do LED

## Slide 9
Podstawowe elementy elektryczne

## Slide 10
Rezystor (opornik) jest dwójnikiem pasywnym, w którym zachodzi przemiana energii elektrycznej na cieplną.
Nazwa pochodzi od tego, że stawia on prądowi elektrycznemu pewien opór, ograniczając jego natężenie.
Rezystory wykonuje się materiałów niezbyt dobrze przewodzących.
Na schematach elektrycznych rezystor symbolizuje się białym prostokątem z dwoma końcówkami (zaciskami).
Rezystor i rezystancja

## Slide 11
Kondensator jest dwójnikiem pasywnym zdolnym do akumulowania energii w polu elektrycznym.
Nazwa pochodzi od tego, że „zagęszcza” (łac. condensat) on pole elektryczne.
Na schematach elektrycznych kondensator oznacza się jako dwie równoległe kreski przerywające obwód.
Kondensator i pojemność
okładki
dielektryk
Kondensator składa się z dwóch przewodzących powierzchni rozdzielonych dielektrykiem.
U

## Slide 12
Cewka (induktor) jest dwójnikiem pasywnym zdolnym do gromadzenia energii w polu magnetycznym.
Nazwa pochodzi od tego, że występuje przeważnie jako wiele nawiniętych ciasno zwojów drutu. Druga nazwa wzięła się od tego, że indukuje się w niej napięcie zwane siłą elektromotoryczną.
Na schematach elektrycznych oznacza się ją w postaci trzech wybrzuszeń symbolizujących zwoje.
Cewka i indukcyjność
B
E1
i
u
Φ

## Slide 13
MOC BIERNA

## Slide 14
Składowe mocy i energii elektrycznej

## Slide 15
P Q S co to jest ? moc elektryczna
energia elektryczna A [kWh] B [kvarh]

MOC BIERNA

## Slide 16
A = P t = U I cos t
B = Q t = U I sin t

MOC BIERNA

## Slide 17
A = P t = U I cos t
B = Q t = U I sin t
MOC BIERNA

## Slide 18
MOC BIERNA

## Slide 19
cos = PF | tg | 
0,4 | 2,29 | -2,29
0,5 | 1,73 | -1,73
0,9 | 0,48 | -0,48
0,928 | 0,40 | -0,40
0,95 | 0,33 | -0,33
B = Q t = U I sin t
A = P t = U I cos t
tg =
MOC BIERNA

## Slide 20
MOC BIERNA
Notes: 20

## Slide 21
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
strona 21
Politechnika Częstochowska TOMASZ POPŁAWSKI MAREK KURKOWSKI 503644068 tarnaslight@wp.pl
MOC BIERNA

## Slide 22
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
MOC BIERNA

## Slide 23
U 228,2V I 25,57A
P 5,690kW Q -1,083kvar S 5,837kVA
PF 0,975 tg -0,190
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
MOC BIERNA

## Slide 24
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
U 230,5V I 0,381A
P 84,67W Q -21,70var S 87,87VA
PF 0,964 tg -0,256
MOC BIERNA

## Slide 25
U 239,4V I 2,904A
P 59,28W Q -681,6var S 695,2VA
PF 0,085 tg -11,50
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Uszkodzone układy elektroniczne
MOC BIERNA

## Slide 26
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH OPRAW
Przebieg zmian wartości mocy biernej – 8 dni
15
0
-5
kvar
MOC BIERNA

## Slide 27
Przebiegi zmian wartości tg w układzie trójfazowym
POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH
2,1
0
-2,1
MOC BIERNA

## Slide 28
P R O C E D U R A
Pomiary wstępne
Ocena zużycia energii
z podziałem na składowe
w cyklu dobowym lub
tygodniowym
Dobór dławików i kondensatorów
Instalacja układu pomiarowo-sterującego wraz
z zestawami dławików i kondensatorów
5. Pomiary odbiorcze
ZE WZGLĘDU NA FLUKTUACJE WARTOŚCI POBORU MOCY ISTNIEJIE KONIECZNOŚĆ ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO - STERUJĄCEGO
MOC BIERNA

## Slide 29
P R O C E D U R A
„moc bierna darmo”
OD
„ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO „
tg  (0 ; 0,4)
ZE WZGLĘDU NA FLUKTUACJE WARTOŚCI POBORU MOCY ISTNIEJIE KONIECZNOŚĆ ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO - STERUJĄCEGO
MOC BIERNA

## Slide 30
MOC BIERNA

## Slide 31
ZAWSZE POMIARY
Kompensacja mocy biernej
OPRAWY, GRUPOWA , CENTRALNA
MOC BIERNA

## Slide 32
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

## Slide 33
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
5,6 A P I
1,3 kW
0,522 kW
1,6 A

## Slide 34
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
1,3 kW P tg -0,119
0,522 kW -0,270

## Slide 35
REGULACJA (ZMNIEJSZANIE) STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
HARMONICZNE Dyrektywa EMC – Norma: EN 61000-3-2 : 2019-04
THDi 15%
6,5%

## Slide 36
gdzie:
Ob - opłata za nadwyżkę energii biernej w złotych,
k - ustalona w taryfie krotność ceny Crk. Dla odbiorców zasilanych z niskiego napięcia wynosi ona najczęściej 3, a dla odbiorców zasilanych średnim napięciem 1,
Crk - średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym na dzień zatwierdzenia taryfy operatora,
tgφ0 - umowny współczynnik mocy (najczęściej 0,4),
tgφ - współczynnik mocy wynikający z pobranej energii biernej,
A - energia czynna pobrana całodobowo lub dla strefy czasowej w której jest prowadzona kontrola poboru energii biernej
B - energia bierna pobrana całodobowo lub dla strefy czasowej
szybkie zmiany tg
energia bierna pojemnościowa
Opłaty – energia bierna

## Slide 37
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ